## orçamento
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ORÇAMENTO RESUMO
| OBRA: | CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA AGRÍCOLA - FUMSSAR |  |  |  |  | Área total(m²): | 492.4 | Data: 06/11/2014
| LOCAL: | Rua Benvindo Giordani, S/N - Vila Agrícola / Bairro Planalto - Santa Rosa / RS |  |  |  |  | CUB/OUT (R$): | 1575.1
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | R$ Sinapi | Pr. Unit. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total R$
1 |  | Instalação da Obra
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MERCADO LOCAL | INSTALAÇÃO / LIGAÇÃO DE ÁGUA P/ CANTEIRO DE OBRA, INCLUSO MEDIDOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 73960/1 | INSTALAÇÃO / LIGAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA, BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRA, EXCLUINDO MEDIDOR | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 74220/01 - MODIF. | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 12MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 73805/01 | BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M² | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 74242/01 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M² | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal -1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | Serviços Iniciais
2.1 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M² | 76.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 72209 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO C/ TRANSPORTE ATÉ 1Km EM CAMINHÃO | M³ | 76.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 73992/01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 492.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Movimentação de Terra
3.1 | 5719/MODIF. | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO, ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 35% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O EATERRO, | M³ | 559.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 74005/01 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 559.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73904/01 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M² | 137.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TxKm | 8405.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 79478 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 187.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 7011 | ESCAVAÇÃO MANUAL - LARGURA 0,3M - PARA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | M | 52.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 46.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 4492 | MADEIRA PARA ESCORA DE VALA MAIOR QUE 1,5OM DE PROF. - SEÇÃO TRANSV. 8X8cm | M | 528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 10568 | TÁBUA DE MADEIRA DE 3ª - PARA ESCORAMENTO DE VALA MAIOR QUE 1,50M DE PROF. - 2,5x30cm | M | 432.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Infra-estrutura
4.1 | 83501 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T, INCLUSIVE CRAVACAO / EMENDAS | M | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 74138/02 | CONCRETO USINADO FcK 20MPa - INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO – VIGAS | M³ | 43.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 74138/01 | CONCRETO USINADO FcK 15MPa - INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO – BLOCOS FUNDAÇÃO | M³ | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 232.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 6110/MODIF. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - DEGRAUS E CANTEIROS | M³ | 28.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 74106/1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS C/ TINTA ASFÁLTICA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS | M² | 189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 74115/01 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M³ | 25.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74007/01 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M² | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Supra-estrutura
4.1 | 74138/02 | CONCRETO USINADO FcK 20MPa - INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO – PILARES, VIGAS | M³ | 52.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 74141/01 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M² | 564.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 74254/02 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 À 12,5mm – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO – P/ LAJES, PILARES E VIGAS | Kg | 6582.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 74007/02 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 679.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FcK=15MPa, MOLDADA IN LOCO – INCLUSO ARMADURA, FORMAS, LANÇÃMENTO E DESMOLDAGEM | M³ | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Alvenarias e Divisórias
5.1 | 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M² | 396.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 87519/02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 580.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 74200/01 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 102.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | MERCADO LOCAL | SHAFT EM GESSO ACARTONADO - PASSAGEM DUTOS CLIMATIZAÇÃO | M² | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | MERCADO LOCAL | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - COBOGÓ - 40X40X10CM ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | M² | 30.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Coberturas e Proteções
6.1 | 88489 | COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | M² | 278.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS P/ COBERTURA | M² | 278.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 186.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72105 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 6.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 83735 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | M² | 240.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 74066/02 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA - LAJE JARDIM | M² | 155.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | MERCADO LOCAL | SISTEMA DE LAJE JARDIM COMPOSTO POR ELEMENTOS ESTRUTURAIS MODULARES EM PLÁSTICO RECICLADO , MEMBRANA DE ABSORÇÃO EM NÃO-TECIDO RECICLADO - ESP. 5MM - SUBSTRATO LEVE, GEL NUTRITIVO E CAMADA DE VEGETAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM | M² | 144.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | MERCADO LOCAL | FORRO EM GESSO MINERAL ACÚSTICO, PLACAS 625MMX625MM | M² | 283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | MERCADO LOCAL | ESTRUTURA P/ FORRO DE GESSO MINERAL, COR BRANCA, TIRANTES EM AÇO GALVANIZADO | M² | 283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | MERCADO LOCAL | FORRO GESSO ACARTONADO, RESISTENTE À UMIDADE - PLACA VERDE - COMPLETO, INSTALADO, INCLUSIVE RECORTES PARA LUMINÁRIAS | M² | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esquadrias e vidros
7.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 67.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | MERCADO LOCAL | JANELA METÁLICA, EM ALUMÍNIO, 155CMx220CM, PERFIL ESP. 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, TRÊS TRILHOS DE CORRER - UM TRILHO P/ TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO MALHA ULTRA FINA - BANDEIRA FIXA, ROLAMENTOS BLINDADOS, PARAFUSOS ZINCADOS, ESCOVAS DE VEDAÇÃO, VIDROS INCOLORES ESP. 4MM FIXADOS COM ESPUMA PVC + TARUGO POLIPEX, FECHOS AUTOMÁTICOS E CONTRAMARCOS COM TRAVAMENTO, INCLUSO GRADE EXTERNA EM ALUMÍNIO DE MESMO ACABAMENTO, ESPASSAM. 10cm ENTRE BARRAS | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | MERCADO LOCAL | JANELA METÁLICA, EM ALUMÍNIO, 100CMx90CM, PERFIL ESP. 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, TRÊS TRILHOS DE CORRER - UM TRILHO P/ TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO MALHA ULTRA FINA - ROLAMENTOS BLINDADOS, PARAFUSOS ZINCADOS, ESCOVAS DE VEDAÇÃO, VIDROS TIPO MINIBOREAL ESP. 4MM FIXADOS COM ESPUMA PVC + TARUGO POLIPEX, FECHOS AUTOMÁTICOS E CONTRAMARCOS COM TRAVAMENTO, INCLUSO GRADE EXTERNA EM ALUMÍNIO DE MESMO ACABAMENTO, ESPASSAM. 10cm ENTRE BARRAS | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | MERCADO LOCAL | JANELA METÁLICA, EM ALUMÍNIO, 150CMx140CM, PERFIL ESP. 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, TRÊS TRILHOS DE CORRER - UM TRILHO P/ TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO MALHA ULTRA FINA - ROLAMENTOS BLINDADOS, PARAFUSOS ZINCADOS, ESCOVAS DE VEDAÇÃO, VIDROS TIPO MINIBOREAL ESP. 4MM FIXADOS COM ESPUMA PVC + TARUGO POLIPEX, FECHOS AUTOMÁTICOS E CONTRAMARCOS COM TRAVAMENTO, INCLUSO GRADE EXTERNA EM ALUMÍNIO DE MESMO ACABAMENTO, ESPASSAM. 10cm ENTRE BARRAS | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | MERCADO LOCAL | PORTA EXTERNA, DE ABRIR, METÁLICA EM ALUMÍNIO, 90x210, PERFIL 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ESCOVAS DE VEDAÇÃO, VIDROS TIPO MINIBOREAL 4MM, FIXADOS C/ ESPUMA PVC + TARUGO POLIPEX, FIXAÇÃO C/ CONTRAMARCO, INCLUSO GRADE EXTERNA EM ALUMÍNIO DE MESMO ACABAMENTO, ESPASSAM. 10CM ENTRE BARRAS, INCLUSO FECHADURA EXTERNA, PRIMEIRA LINHA | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | MERCADO LOCAL | PORTA EXTERNA, DE ABRIR, METÁLICA VENEZIANADA, EM ALUMÍNIO, 120x170CM, PERFIL 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXAÇÃO C/ CONTRAMARCO, INCLUSO FECHADURA EXTERNA PRIMEIRA LINHA | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | MERCADO LOCAL | PORTA EXTERNA, DE ABRIR, METÁLICA VENEZIANADA, EM ALUMÍNIO, 150x170CM, PERFIL 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXAÇÃO C/ CONTRAMARCO, INCLUSO FECHADURA EXTERNA PRIMEIRA LINHA | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MERCADO LOCAL | PORTÃO EXTERNO, DUAS FOLHAS DE CORRER, METÁLICO VENEZIANADO, EM ALUMÍNIO, 325X190CM, PERFIL 2,5MM, PRIMEIRA LINHA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXAÇÃO C/ CONTRAMARCO, INCLUSO FECHADURA EXTERNA PRIMEIRA LINHA | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | 73910/07 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL | UINID. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | 84875 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS | M² | 3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | 73934/02 | PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | 74068/03 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UNID. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | 74069/02 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | MERCADO LOCAL | PLACA DE PROTEÇÃO PARA PORTAS, EM AÇO INOX - 40X90CM - SANITÁRIOS PPNE | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | MERCADO LOCAL | BARRA PUXADOR HORIZONTAL, EM AÇO INOX, 30CM - PORTAS DE ABRIR | UNID. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | MERCADO LOCAL | PLACA SINALIZADORA - PPNE - AUTOADESIVA - 15X15CM | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Instalações Elétricas e de Rede Lógica
Circuito Elétrico de Alimentação
8.2 | MERCADO LOCAL | Caixa de Medição Interna - Tamanho 3 (80x60x26)cm | un | 1
8.3 | MERCADO LOCAL | CP - 4 (Caixa de Proteção) - Tamanho 480x240x90mm | un | 1
8.4 | MERCADO LOCAL | Fixador plástico para disjuntor tripolar | un | 1
8.5 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 16,0mm² – 1KV Azul | m | 3
8.6 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 10,0mm² – 1KV Verde | m | 3
8.7 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 25,0mm² – 1KV Preto | m | 120
8.8 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 25,0mm² – 1KV Azul | m | 40
8.9 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 25,0mm² – 1KV Verde | m | 40
8.10 | MERCADO LOCAL | Haste de Aterramento | un | 1
8.11 | MERCADO LOCAL | Conector de Cobre p/ Aterramento | un | 1
8.12 | MERCADO LOCAL | Balde p/ Aterramento | un | 1
8.13 | MERCADO LOCAL | Cinta metálica | m | 10
8.14 | MERCADO LOCAL | Eletroduto de PVC Corrugado1.1/2" | m | 30
8.15 | MERCADO LOCAL | Eletroduto de PVC Rígido 1.1/2” | br | 3
8.16 | MERCADO LOCAL | Curva de PVC Rígido 1.1/2" | pç | 5
8.17 | MERCADO LOCAL | Luva de PVC Rígido 1.1/2" | pç | 6
8.18 | MERCADO LOCAL | Arruela metálica 1.1/2” | pç | 2
8.19 | MERCADO LOCAL | Bucha 1.1/2” | pç | 5
8.20 | MERCADO LOCAL | Eletroduto de PVC Rígido 1” | br | 1
8.21 | MERCADO LOCAL | Curva de PVC 1” | un | 1
8.22 | MERCADO LOCAL | Arruela metálica 1” | un | 1
8.23 | MERCADO LOCAL | Bucha metálica 1” | un | 2
8.24 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Tripolar 70A - Curva C - Norma DIN | un | 1
8.25 | MERCADO LOCAL | Fita Isolante 20m | un | 3
8.26 | MERCADO LOCAL | Poste de concreto 7m | un | 1
Quadro Terminal (Q.T. - 01 e 02)
8.27 | MERCADO LOCAL | Quadro Distribuidor de Embutir, Metálico com barramentos p/ 48 Disjuntores + geral (Norma DIN) | un | 2
8.28 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Tripolar 70A - Curva C - Norma DIN | un | 1
8.29 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Monopolar 10A - Curva C - Norma DIN | un | 13
8.30 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Monopolar 16A - Curva C - Norma DIN | un | 6
8.31 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A - Curva C - Norma DIN | un | 3
8.32 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A - Curva C - Norma DIN | un | 9
8.33 | MERCADO LOCAL | Disjuntor Termomagnético Monopolar 32A - Curva C - Norma DIN | un | 4
8.34 | MERCADO LOCAL | Protetor DPS 175V - 40kA | un | 4
8.35 | MERCADO LOCAL | DR Bipolar 25A - 30mA | un | 10
8.36 | MERCADO LOCAL | DR Bipolar 40A - 30mA | un | 4
Eletrodutos e Condutores dos Circuitos
8.37 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 1,5mm² - Isolação 750V branco | m | 500
8.38 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 2,5mm² - Isolação 750V preto | m | 700
8.39 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 2,5mm² - Isolação 750V azul | m | 700
8.40 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 2,5mm² - Isolação 750V verde | m | 700
8.41 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 4,0mm² - Isolação 750V preto | m | 250
8.42 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 4,0mm² - Isolação 750V azul | m | 250
8.43 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 4,0mm² - Isolação 750V verde | m | 250
8.44 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 6,0mm² - Isolação 750V preto | m | 50
8.45 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 6,0mm² - Isolação 750V azul | m | 50
8.46 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 6,0mm² - Isolação 750V verde | m | 50
8.47 | MERCADO LOCAL | Cabo de Cobre 2x2,5mm² – Isolação 1KV | m | 40
8.48 | MERCADO LOCAL | Eletroduto Corrugado 32mm | m | 150
8.49 | MERCADO LOCAL | Eletroduto Corrugado 25mm | m | 500
8.50 | MERCADO LOCAL | Caixa de passagem octagonal | un | 3
Equipamentos Elétricos
8.51 | MERCADO LOCAL | Plafon redondo de sobrepor p/ duas lâmpadas E-27 | un | 90
8.52 | MERCADO LOCAL | Arandela de parede p/ lâmpada E-27 | un | 11
8.53 | MERCADO LOCAL | Super poste 8m com 4 pétalas com suporte E-40 | un | 2
8.54 | MERCADO LOCAL | Lâmpada de vapor metálico 250W | un | 8
8.55 | MERCADO LOCAL | Reator de vapor metálico 250W | un | 8
8.56 | MERCADO LOCAL | Rele fotocélula | un | 2
8.57 | MERCADO LOCAL | Lâmpada Fluorescente Compacta 25w | un | 191
8.58 | MERCADO LOCAL | Interruptor simples c/ tomada | un | 15
8.59 | MERCADO LOCAL | Interruptor duplo c/ tomada | un | 15
8.60 | MERCADO LOCAL | Interruptor duplo c/ tomada paralelo | un | 8
8.61 | MERCADO LOCAL | Interruptor duplo simples | un | 2
8.62 | MERCADO LOCAL | Interruptor triplo simples | un | 1
8.63 | MERCADO LOCAL | Tomada Monofásica Dupla 2P+T 10A – 250V~ com espelho | un | 95
8.64 | MERCADO LOCAL | Tomada Monofásica 2P+T 10A – 250V~ com espelho | un | 13
8.65 | MERCADO LOCAL | Tomada Monofásica 2P+T 20A – 250V~ com espelho | un | 1
8.66 | MERCADO LOCAL | Chuveiro 5.400W | un | 2
Rede Elétrica 127V
8.67 | MERCADO LOCAL | Eletroduto corrugado 32mm | mt | 50
8.68 | MERCADO LOCAL | Eletroduto corrugado 25mm | mt | 200
8.69 | MERCADO LOCAL | Disjuntor bipolar 32A – Curva C | pç | 1
8.70 | MERCADO LOCAL | Disjuntor monopolar 25A - Curva C | pç | 7
8.71 | MERCADO LOCAL | Quadro plástico de distribuição sobrepor 18/24 disjuntores na cor branca e porta fumê, padrão Din | pç | 1
8.72 | MERCADO LOCAL | Barramento de neutro 12 furos, cor azul, padrão Din | pç | 1
8.73 | MERCADO LOCAL | Barramento de terra 12 furos, cor verde, padrão Din | pç | 1
8.74 | MERCADO LOCAL | Eletroduto corrugado 32mm | mt | 100
8.75 | MERCADO LOCAL | Cabo de cobre 6,0mm², isolação 750V – antichamas, cor preto | mt | 20
8.76 | MERCADO LOCAL | Cabo de cobre 6,0mm², isolação 750V – antichamas, cor azul | mt | 20
8.77 | MERCADO LOCAL | Cabo de cobre 6,0mm², isolação 750V – antichamas, cor verde | mt | 20
8.78 | MERCADO LOCAL | Cabo de cobre 4,0mm², isolação 750V – antichamas, cor preto | mt | 200
8.79 | MERCADO LOCAL | Cabo de cobre 4,0mm², isolação 750V – antichamas, cor azul | mt | 200
8.80 | MERCADO LOCAL | Cabo de cobre 4,0mm², isolação 750V – antichamas, cor verde | mt | 200
8.81 | MERCADO LOCAL | Caixa octogonal 4' | pç | 4
8.82 | MERCADO LOCAL | Tomada 2P + T dupla 250V/10A | pç | 17
8.83 | MERCADO LOCAL | Condulete 3/4” de embutir | pç | 30
Rede Cabeamento Estruturado
8.84 | MERCADO LOCAL | Rack 12Ux19” | pç | 1
8.85 | MERCADO LOCAL | Switch 24 portas | pç | 2
8.86 | MERCADO LOCAL | Cabo UTP Categoria 6 | mt | 500
8.87 | MERCADO LOCAL | RJ 45 Femea | pç | 24
8.88 | MERCADO LOCAL | Caixa para dois RJ 45 fêmea | pç | 13
8.89 | MERCADO LOCAL | Patch Cord 1,5m | pç | 24
8.90 | MERCADO LOCAL | Patch Cord 2,5m | pç | 24
8.91 | MERCADO LOCAL | Patch Pannel 48 portas | pç | 1
8.92 | MERCADO LOCAL | Nobreak 3500VA | pç | 2
8.93 | MERCADO LOCAL | Organizador de cabos para rack | pç | 1
8.94 | MERCADO LOCAL | Roteador 4 portas | pç | 2
8.95 | MERCADO LOCAL | Armário para nobreak | pç | 2
|  | Subtotal - 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Instalações Hidrossanitárias
Instalações
9.1 | 75030/01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 75030/02 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 75030/06 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 48.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 75030/08 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES P/ DRENOS AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | MERCADO LOCAL | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" -TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | MERCADO LOCAL | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 CURVA LONGA PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 74165/01 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 74165/02 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 85.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 74165/03 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 74165/04 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 102.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 73663 | REGISTRO PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - CLOACAL E PLUVIAL | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA MACIÇA, ASSENTAMENTO 1/2 VEZ, REBOCADA INTERNAMENTE | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 11244/MODIF. | GRELHA FOFO ARTICULADA C/ REQUADRO P/ CAIXA RALO - 80cm x 80cm - CARGA MAX 500KG P/ CAPTACAO ÁGUAS PLUVIAIS | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 73481 | ESCAVAÇÃO MANULAL / REATERRO | M³ | 18.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | MERCADO LOCAL | CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, FUNDO CÔNCAVO - ESPERA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA | UNID. | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | MERCADO LOCAL | SISTEMA CONJUGADO FOSSA SÉPTICA + FILTRO ANAERÓBIO - 1600 LITROS/DIA, EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | MERCADO LOCAL | RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - 5000 LITROS, COMPLETO E INSTALADO | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de Reaproveitamento de Águas Pluviais
9.21 | MERCADO LOCAL | FILTRO COLETOR - P/ REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 | MERCADO LOCAL | CONJUNTO MANGUEIRA-BÓIA - 1" | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.23 | MERCADO LOCAL | SIFÃO-LADRÃO - 100MM | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.24 | MERCADO LOCAL | FREIO D'ÁGUA - 100MM | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.25 | MERCADO LOCAL | KIT REALIMENTADOR - C/ DUAS BÓIAS | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.26 |  | BOMBA DE RECALQUE - 1/2CV | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos Hidrossanitários
9.27 | MERCADO LOCAL | VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA - 1ª QUALIDADE, ESPECIAL PARA PPNE - C/ ASSENTO ESPECIAL, ANEL ANTICHEIRO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO CROMADO, COMPLETO E INSTALADO | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.28 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.29 | MERCADO LOCAL | BARRA DE APOIO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO INOX P/ VASO SANITÁRIO ESPECIAL PARA PPNE C/ CAIXA ACOPLADA - 84X28X14CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.30 | MERCADO LOCAL | BARRA LATERAL DE APOIO PARA VASO ESPECIAL PARA PPNE EM TUBO CIRCULAR DE AÇO INOX - 80CM | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.31 | MERCADO LOCAL | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, DE CANTO, ESPECIAL PARA PPNE, INCLUSIVE BARRA DE APOIO DE CANTO | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.32 | MERCADO LOCAL | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, MEIA COLUNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.33 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.34 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXPURGO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | MERCADO LOCAL | SIFÁO METÁLICO, 1/2", COMPACTO, ARTICULADO, P/ LAVATÓRIO | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.36 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.37 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.38 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.39 | MERCADO LOCAL | TORNEIRA CLÍNICA METÁLICA CROMADA, DE MESA, 1/2", AREJADOR ECONÔMICO, BICA BAIXA, P/ LAVATÓRIO, ACIONAMENTO COTOVELO - CONSULTÓRIOS | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.40 | MERCADO LOCAL | TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA, 1/2", AREJADOR ECONÔMICO, BICA BAIXA, ACIONAMENTO POR PRESSÃO - TEMPORIZADOR - SANITÁRIOS PPNE | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.41 | MERCADO LOCAL | TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA, 1/2", AREJADOR ECONÔMICO, BICA MÉDIA - ALTURA 15CM / INCLINAÇÃO 45° - ACIONAMENTO POR ALAVANCA SUPERIOR - VESTIÁRIOS | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.42 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", AREJADOR ECONÔMICO, PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DML E LAVENDERIA | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.43 | MERCADO LOCAL | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, 1/2", AREJADOR ECONÔMICO, COR BRANCA, BICA ALTA E MÓVEL, 4 TEMPERATURAS, ABERTURA 1/4 DE VOLTA - ESTERILIZAÇÃO E EXPURGO | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.44 | MERCADO LOCAL | TORNEIRA METÁLICA, DE PAREDE, PARA JARDIM, COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA E TRAVA PARA CADEADO | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.45 | MERCADO LOCAL | VÁLVULA DE DESCARGA, ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.46 | MERCADO LOCAL | EXPURGO HOSPITALAR, EM AÇO INOX AISI 304, ESPESS. 0,8MM, 70X55CM, ADAPTADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE ALTA PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.47 | MERCADO LOCAL | SUPORTE DE ESPELHO PARA SANITÁRIO PPNE, CROMADO, C/ REGULAGEM DE INCLINAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.48 | MERCADO LOCAL | TROCADOR DE FRALDAS HORIZONTAL, EM POLIETILENO - 89X55CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.49 | MERCADO LOCAL | SUPORTE EM ABS BRANCO PARA PAPEL HIGIÊNICO P/ ROLOS DE 300 E 500 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Instalações Mecânicas e Climatização
10.1 | MERCADO LOCAL | REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ 5 PONTOS DE CONSUMO, INCLUINDO CILINDROS DE OXIGÊNIO 5L, VÁLVULAS REDUTORAS, MANÔMETROS, REGISTROS DE CONTROLE E TESTES DE ESTANQUEIDADE | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | MERCADO LOCAL | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL- 9.000 BTUS, QUENTE / FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR ASSIST. TÉCNICA DE FÁBRICA | UNID | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | MERCADO LOCAL | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL- 12.000 BTUS, QUENTE / FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR ASSIST. TÉCNICA DE FÁBRICA | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | MERCADO LOCAL | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO - 24.000 BTUS, QUENTE / FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR ASSIST. TÉCNICA DE FÁBRICA | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | MERCADO LOCAL | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO - 36.000 BTUS, QUENTE / FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR ASSIST. TÉCNICA DE FÁBRICA | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | MERCADO LOCAL | CORTINA DE AR - 220V - ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR ASSIST. TÉCNICA DE FÁBRICA | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | MERCADO LOCAL | REDE DE VÁCUO, COMPLETA E INSTALADA, INCLUINDO PAINEL DE ALARME E TESTE DE ESTANQUEIDADE | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | MERCADO LOCAL | REDE DE AR COMPRIMIDO, COMPLETA, INSTALADA, C/ TESTE DE ESTANQUEIDADE | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | MERCADO LOCAL | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, POT. 2HP, ISENTO DE ÓLEO - 220V | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Revestimentos
11.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS INTERNAS, APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 1033.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 87899 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 1366.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM | M² | 1033.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 1366.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 74001/01 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 2174.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | MERCADO LOCAL | REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 5X5CM - PLACAS DE 30X30CM - COR BEGE CLARO, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | M² | 175.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | MERCADO LOCAL | AZULEJO CERÂMICO, 1ª QUALIDADE, C/ ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE - 30X60CM | M² | 92.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pavimentação
12.1 | 74164/04 | LASTRO DE BRITA 01 - ESP. 3cm | M³ | 16.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 73907/03 | CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA, TRAÇO 1:4:8 | M² | 609.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | MERCADO LOCAL | LAJOTA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESTAMPADO PADRÃO QUADRICULADO - SEM PIGMENTAÇÃO - 49x49x2,5cm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M² | 181.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | MERCADO LOCAL | LAJOTA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - PADRÃO PODOTÁTIL DE ALERTA - CONFORME NBR 9050 - PIGMENTAÇÃO AMARELA - 49x49x2,5cm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA | M² | 9.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | MERCADO LOCAL | LAJOTA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - PADRÃO PODOTÁTIL DIRECIONAL - CONFORME NBR 9050 - PIGMENTAÇÃO AMARELA - 49x49x2,5cm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA | M² | 13.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | MERCADO LOCAL | PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO - 60X60 - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE EPÓXI - 5MM | M² | 299.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M³ | 27.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 92.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | MERCADO LOCAL | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - ESPESS. 8CM - FcK35MPa, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | M² | 92.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | 73763/03 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 27.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | MERCADO LOCAL | SOLEIRA DEGRAU BASALTO SERRADO - PLACAS DE 20X100cm - ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) - ESP. 2cm | M | 27.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pintura
Interna
13.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 765.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M³ | 765.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 765.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M² | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externa
13.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M³ | 1408.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 1408.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PPCI
14.1 | MERCADO LOCAL | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | MERCADO LOCAL | PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTORES | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | MERCADO LOCAL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 2 FAROLETES 40 LEDs 730 LUX - INCLUINDO REDE DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | MERCADO LOCAL | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA - PADRÃO NBR 10898 | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | MERCADO LOCAL | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA SAÍDA FINAL ROTA DE FUGA - PADRÃO NBR-10898 | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | MERCADO LOCAL | PLACA "PROIBIDO FUMAR" - PADRÃO NBR 10898 | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Paisagismo
15.1 | 85180/MODIF. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO - INCLUSO ADUBAÇÃO DE SOLO | M² | 161.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | MERCADO LOCAL | MASTRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO P/ ENGASTAMENTO (50cm) - H=6,5M - DIÂM. 57,15mm / ESP. 3,75mm - INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COR BRANCA, ROLDANAS E CORDA PARA HASTEAMENTO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | MERCADO LOCAL | MASTRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO P/ ENGASTAMENTO (1,0M)- H=8,0M - DIÂM. 57,15mm / ESP. 3,75mm - INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COR BRANCA, ROLDANAS E CORDA PARA HASTEAMENTO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | 73967/01 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80cm | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Serviços Finais
16.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 492.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Valor da obra em CUB (agosto/2014)/m² |  | 0
Nos serviços estão inclusos:
|  | Encargos Sociais |  | 113.9%
|  | B.D.I. |  | 25%
PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS, GLOBAL E UNITÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS;
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 300 DIAS CORRIDOS
0