ESCLARECIMENTO  DO EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 38 de 08/01/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019

DATA ABERTURA: 11/06/2019 – 08 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de reagentes e comodato de equipamentos a serem utilizados no Hemocentro Regional de Santa Rosa e no Laboratório de Análises Clínicas da Fumssar.

I – Fica esclarecido que no Edital do Pregão Presencial nº 14/2019, Processo nº 38/2019, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa – RS, passando para a seguinte redação no descritivo do item 59 do Módulo 9 no Anexo I:

Onde lê-se:

| Fitas para uroanalise | 34226 | Unid. | 20.000 |
| --- | --- | --- | --- |

Leia-se:

| Fitas para uroanalise Com equipamento em comodato com as seguintes características: Leitor de fitas de urina com velocidade de 720 testes hora. Cadastro de amostras via código de barras ou teclado. Resultados podendo ser armazenados em computadores. Executar a manutenção preventiva, corretiva dos equipamentos com o fornecimento de peças para substituição, sem qualquer ônus para a FUMSSAR. Os equipamentos deverão ter registro válido no órgão competente do Ministério da Saúde, ou cópia da isenção do registro se for o caso. O treinamento dos técnicos e validações deverá ser realizado no Laboratório, ser gratuito e incluir os materiais necessários para a sua realização. Deverá apresentar à Gestão de Equipamentos o cronograma para a prestação de serviços de manutenção preventiva dos equipamentos. Em caso de necessidade de manutenção corretiva dos equipamentos em comodato o atendimento a empresa contratada deverá restabelecer o funcionamento do mesmo ou substituir no prazo de 72 horas. Em caso de equipamentos que exijam manutenção corretiva (conserto) o mesmo deve ser calibrado novamente antes do seu uso, comprovada com emissão de laudo de calibração. A responsabilidade dos custos e da logística do transporte dos equipamentos ou peças é de responsabilidade da empresa contratada. Executar os serviços de Calibração em todos os equipamentos A cada calibração emitir laudo e relatório. Na calibração e manutenção preventiva efetuar a etiquetação em todos os equipamentos com as informações mínimas identificação de empresa, data de realização, data de validade, nº do certificado e responsável. A empresa deverá realizar e registrar a qualificação e validação dos equipamentos antes do uso. | 34226 | Unid. | 20.000 |
| --- | --- | --- | --- |

Santa Rosa, 30 de maio de 2019.

Rogério Silva dos Santos

Diretor de Gestão Administrativa